## Slide 1
Sonde de température extérieure
Ballon tampon
chauffage
Ballon d’eau chaude sanitaire
Sonde d’ambiance
Circulateur radiateurs
Radiateurs
Plancher chauffant
Vanne 3 voies
Circulateur plancher chauffant
Sonde d’ambiance
Installation type: pompe-à-chaleur alimentée par système Toi-Sol avec option source supplémentaire (géothermie ou aérotherme) si besoin est
Configuration hydraulique
Ballon tampon
source
Vanne 3 voies 1
Vanne 3 voies 2
Capteur géothermique
Aérotherme
Ou
Sonde de température toiture
Sonde de température ballon source
Pompe-à-chaleur eau glycolée / eau
Système Toi-Sol